УТВЕРЖДЕН

постановлением Местной администрации

сельского поселения поселка Звездный

Чегемского района, КБР

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По объекту: Благоустройство дворовой территории, находящийся по адресу: РФ, КБР, Чегемский район, п. Звездный, ул. Ленина, д. 32

Комиссией в составе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

при осмотре дворовой территории намечена технология работ по выполнению благоустройства следующих объемах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **П/П** | **Описание обнаруженных дефектов** | **Технические мероприятия по устранению дефектов** | **Един.**  **Изм.** | **Количество** |
| 1. | Устаревшее покрытие дорожно-тропиночной сети | Укладка асфальто-бетонного покрытия толщиной 5 см | м2 | 1071 |
| 2. | Износ бортовых камней на всей территории парковой зоны | Установка бортовых камней | шт. | 225 |
| 3. | Отсутствие отмостки по периметру многоквартирного дома | Устройство отмостки из асфальто-бетонного покрытия толщиной 4 см | М2 | 170 |
| 4. | Нехватка скамеек в зонах отдыха дворовой территории | Установка скамеек | шт. | 4 |
| 5. | Нехватка урн в зонах отдыха дворовой территории | Установка урн | шт. | 4 |
| 6. | Отсутствие достаточного освещения. | Установка светильников на опоры с люминисцентными лампами | шт. | 3 |

Подписи членов комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_